附件2

受检燃气供水企业安全生产督查情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 检查发现的主要问题 | 督查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永新县自来水公司 | 1.厂区出入管理松散，人员可随意出入；2.二氧化氯、盐酸等有毒物品管控不严，控制室工作时间常开，无专人看管；3.涉高、涉水处未设置救援物品；4.应急演练记录缺失，管理人员不了解应急演练工作内容；5.应急救援物品不会操作，现场无专业应急抢修人员。 | 请永新县住建局督促限期整改 |
| 2 | 永新文竹液化气供应站 | 1.应急救援物品储备不足；2.监控设置不合理，维护不到位，核心充装区监控长期失效；3.现场工作人员应急操作不熟练；4.员工教育培训和应急演练开展较少；5.现场负责人和员工不了解“两张表”内容，无法对表安全操作。 | 请永新县住建局督促限期整改 |
| 3 | 永新里田液化气供应站 | 1.入口位置与核心充装区距离过近，需重新设置隔离设施；2.安保管理缺失，厂区大门常开，闲杂人员可轻易进入核心充装区和储罐区；3.厂内杂草和树木需立即清理，工具、物资、设备堆放混乱；4.充装记录缺失较多，台账、应急演练记录、物资使用记录、培训教育记录等不规范；5.监控设贝无法全方位监控储罐区和隔离围墙，且未采用防爆摄像头。 | 请永新县住建局督促限期整改 |
| 4 | 安福自来水厂 | 1.生产厂区隔离和安保不到位；2.应急演练记录不完善；3.液氯车间未设置警示，未严格落实封闭管理，购置、使用记录不详细，日常管理不严；4.应急救援和安保装备陈旧、落后，且存放和设置不科学，无法立即取用；5.现场资料、制度、台账、记录等缺失。 | 请安福县住建局督促限期整改 |
| 5 | 安福县辉煌液化气站 | 1.安保人员失职，隔离阻拦设施形同虚设，外来人员、车辆随意出入，无人劝阻引导；2.企业负责人安全管理意识淡薄，安全管理工作不到位；3.操作人员对气瓶未进行检测；4.现场发现已充满的过期钢瓶3只，未办理危化品运输车辆托运10只满装钢瓶。 | 请安福县住建局督促限期整改 |
| 6 | 井冈山市液化气有限公司 | 1.气站内消防器材配备不足，两个灭火器过期失效；2.气站内部分设施设备未做好除锈喷漆、保养等工作；3.气瓶充装许可证受新冠肺炎疫情影响未检验延期；4.气瓶充装检查复验登记表记录不规范。 | 请井冈山市住建局督促限期整改 |
| 7 | 井冈山（新城区）自来水公司 | 1.二氧化氯发生器车间无人值班时大门未上锁；2.化验室、车间杂物较多。 | 请井冈山市住建局督促限期整改 |